课时作业6

（范围:第一单元 课题3 第1课时 化学实验常用仪器和药品的取用）

基础达标训练

【知识点1化学实验常用仪器】

1．根据以下实验常用仪器独立思考并填空。

A        B         C        D         E        F      G      H

- 写出上述仪器名称：

- A              ，B              ，C              ，D              ，

- E              ，F              ，G              ，H              。

（2）请为下列实验操作选择仪器（填序号）。

a．用作少量试剂反应容器的是            ；

b．用于转移液体、引流的是            ；

c．吸取和滴加少量液体的是            ；

d．用于量取液体的是            。

2. 实验室中食盐通常盛放在哪种瓶中（    ）

A. 广口瓶        B. 细口瓶        C. 滴瓶      D. 集气瓶

3. 下列仪器不能作为反应容器的是（    ）

A．试管　   　   B．广口瓶      　C．量筒 　   D．烧杯

4. 振荡试管中液体的正确操作是（    ）

A．手掌紧握试管，用臂摆动

B．拇指堵住试管口，上下晃动

C．手指拿住试管上部，用腕甩动试管底部

D．手指拿住试管，上下晃动

【知识点2药品的取用】

5．下列做法正确的是（    ）

A．根据药品处理的原则，把实验剩余的药品放回原瓶

B．实验室中蔗糖药品，我们可以尝一尝它的味道来对它进行观察

C．闻药品的气味时，不能直接将鼻孔凑到容器口闻气味，应用手轻轻扇动，

让少许气味进入人的鼻孔

D．如果过于口渴，允许在实验室里喝饮料

6. 下列取用药品的操作正确的是（    ）

A. 用药匙取一定质量的粉末状固体药品

B. 用胶头滴管取用20 mL液体

C. 没有说明用量时，固体取1～2g

D. 取用药品后，盖上瓶塞放回原处，标签朝外

7. 下列不属于危险化学品标志的是（　　）

A                 B                 C                D

8．下列关于胶头滴管的使用正确的是（    ）

A．取液后的滴管应平放在实验台上

B．为了避免交叉污染，滴瓶上的滴管只能“专管专用”，使用后立即用水清洗

C．为了避免试液流出管外，滴管要伸入管口滴液

D．为避免沾污滴管，使用后的滴管不要放在实验台上

9. 实验室取用药品的操作正确的是（    ）

A. 滴加液体      B. 倾倒液体        C. 装入粉末状固体      D. 装入块状固体

10.通常比较方便地取出10mL水，所用的仪器是（    ）

① 50mL量筒　    ② 10mL量筒　    ③ 托盘天平　    ④ 胶头滴管

A. ②    B. ①④    C. ③④    D. ②④

11. 下列有关仪器刻度位置的叙述中，正确的是（    ）

A. 量筒上端的刻度数比下端的刻度数小

B. 量筒上端的刻度数比下端的刻度数大

C. 温度计的“0”刻度在最下端

D. 托盘天平标尺的“0”刻度在中间

12.用筒量取70 mL水，读数时面对刻度线仰视，这时量取水的实际体积（    ）

A. 等于70 mL      B. 小于70 mL    C. 大于70 mL      D. 无法判断

13.一位学生要用托盘天平称取2.5 g药品，在称量中发现指针向左偏转，此时他

的操作应该是（    ）

A．减少药品	 B．向右盘中加砝码  C．移动游码  D．调节天平的平衡螺母

14.下列“错误操作”中，与相对应选项“可能产生的后果”不一致的是（    ）

A. 标签受损     B. 锌粒放入试管外    C. 沾污试剂      D. 读数不准确

- 15.现有下列化学药品：

- ①碳酸钠粉末     ②大理石块     ③铁钉     ④稀盐酸     ⑤硫酸铜溶液

- 其中，常用药匙取用的是________(填序号，下同)；

- 常用镊子取用的是________；

- 常用胶头滴管取用的是________。

能力提升训练

16．某同学用量筒量取液体时，仰视量筒读数为40 mL，倒掉部分液体后，俯视读数为25 mL。则倒掉液体的体积为（    ）

A．大于15 mL      B．小于15 mL      C．等于15 mL      D．不能确定

17．用托盘天平称量小包装食盐质量时，若砝码放在左盘，食盐直接放在右盘，按质量由大到小添加砝码，达到平衡时砝码为10g，游码读数为0.9 g，对这种操作的评价有：

①称量方法有两处不正确；②称量方法有三处不正确；③无法称得称量物的质量；

④可知称量物为9.1 g；⑤可知称量物为10.9 g。

其中正确的是（    ）

A．②⑤            B．①③           C．①⑤           D．①④

参考答案

1．（1）烧杯   试管    量筒    漏斗   酒精灯    胶头滴管    玻璃棒    药匙

（2）a．B             b．G             c．F             d．C、F

2. A

3. C

4. C

5．C

6. D

7. D

8．D

9. C

10. D

11. B

12. C

13. A

14. B

15. ①           ②、③           ④、⑤

16．A

17．D